**ОПРОСНЫЙ ЛИСТ**

Техническое задание Заказчика на расчет цены и сроков производства

|  |  |
| --- | --- |
| Название организации |  |
| ФИО |  |
| Должность |  |
| Контактный телефон, Email. |  |
|  |  |
| Тип шкафа | - навесной телекоммуникационный шкаф - напольный телекоммуникационный шкаф- навесной распределительный шкаф- напольный распределительный шкаф- распределительная коробка- шкаф для аккумуляторных батарей |
| Количество, шт, компл., м: | - 2 шт. |
| Габариты шкафа (ВхШхГ), мм: | Ширина: 600Высота: 12UГлубина: полезная 650 |
| Материал корпуса: | - сталь углеродистая 1,5 мм- нержавеющая сталь 1,5 мм |
| Зачистка швов: | - требуется- не требуется |
| Толщина корпуса: | - 1,5 мм |
| Цвет корпуса: | - RAL 7035 |
| Дверь | - передние двери |
| Тип двери: | - перфорированная |
| Толщина двери: | - указать  |
| Монтажная панель: | - Не нужна- Нужна |
| Толщина панели: | указать |
| Цоколь: | - требуется- не требуется |
| Высота цоколя: | -100 мм- 200 мм- 300 мм |
| Толщина цоколя:  | указать |
| Цвет цоколя: | указать |
| Степень защиты: | - IP 66 |
| Наличие сертификата, протоколов испытаний: | - Да - Нет |
| Температурный диапазон применения: | - в помещении- Улица |
| Комплект поставки: | - Корпус, Ключи, Двери, Упаковка |
| Чертежи: | - нет- Да |
| Разработка чертежей: | - Не требуется- Требуется |
| Доработки: | Описать |
| Иное: |  Дополнительные комментарии к тех заданию на шкафПОЛЕЗНАЯ РАСПЕДЕЛЕННАЯ НАГРУЗКА ДО 50 КГ |